## calibracion
D1 | [13 empty] | D2
| Energia | Centroide | s | FWHM | s | pI | spI | I | sI | uA | uB1 | uB2 | uT |  | Energia | Centroide | s | FWHM | s | pI | spI | I | sI | uA | uB1 | uB2 | uT
Co |  | 3070 | 3.6 | 78.4 | 6.1 | 0.459 | 0.033 | 90.2025 | 7.0364 | 3.6 | 78.4 | 1.7338 | 78.5018 | Co |  | 3033 | 3.7 | 68.3 | 4.5 | 0.444 | 0.023 | 76.014 | 5.015 | 3.7 | 68.3 | 1.7946 | 68.4237
|  | 3448.8 | 4.8 | 91.4 | 8.1 | 0.407 | 0.035 | 93.2461 | 8.2941 | 4.8 | 91.4 | 1.9532 | 91.5468 |  |  | 3425.2 | 3.9 | 77.7 | 5.1 | 0.385 | 0.02 | 74.9845 | 4.9284 | 3.9 | 77.7 | 2.0696 | 77.8253
Cs |  | 1753.45 | 0.95 | 68.18 | 0.87 | 18.77 | 0.3 | 3207.829 | 40.9382 | 0.95 | 68.18 | 0.042503 | 68.1866 | Cs |  | 1720.4 | 0.85 | 64.66 | 0.75 | 19.22 | 0.29 | 3115.1504 | 36.1372 | 0.85 | 64.66 | 0.041509 | 64.6656
Na |  | 1363.98 | 0.81 | 58.2 | 1.3 | 17.56 | 0.33 | 2561.754 | 57.2314 | 0.81 | 58.2 | 0.04543 | 58.2057 | Na |  | 1351.96 | 0.65 | 53.2 | 0.91 | 13.07 | 0.2 | 1742.9188 | 29.8166 | 0.65 | 53.2 | 0.06104 | 53.204
|  | 3283.4 | 1.9 | 88.1 | 1.9 | 1.994 | 0.048 | 440.3429 | 9.4994 | 1.9 | 88.1 | 0.40003 | 88.1214 |  |  | 3268.9 | 2.2 | 84.6 | 2.1 | 1.289 | 0.036 | 273.3463 | 6.7878 | 2.2 | 84.6 | 0.61875 | 84.6309
Bi |  | 1535.08 | 0.87 | 59.26 | 0.92 | 6.299 | 0.099 | 935.671 | 14.5279 | 0.87 | 59.26 | 0.12665 | 59.2665 | Bi |  | 1504.85 | 0.95 | 57.19 | 0.97 | 6.52 | 0.12 | 934.6685 | 15.8556 | 0.95 | 57.19 | 0.12235 | 57.198
|  | 2778.1 | 1.9 | 80.4 | 2.4 | 1.92 | 0.053 | 386.9432 | 11.5549 | 1.9 | 80.4 | 0.41541 | 80.4235 |  |  | 2746 | 1.7 | 75.6 | 2.2 | 1.901 | 0.049 | 360.2416 | 10.4867 | 1.7 | 75.6 | 0.41958 | 75.6203

## resolucion
D1
|  | Etab | Ch | sCh | E | sE | Sigma | sSigma | Esigma | sESigma | FWHM | sFWHM | R | sR | lnE | lnR | s(lnR)
A | 0.3953 | 1173.2 | 3070 | 3.6 | 1180.971 | 10.4486 | 78.4 | 6.1 | 30.9915 | 2.4206 | 72.8301 | 5.6884 | 0.06167 | 0.0048475 | 7.0675 | -2.786 | 0.078605
sA | 0.0027 | 1332.5 | 3448.8 | 4.8 | 1330.7106 | 11.3468 | 91.4 | 8.1 | 36.1304 | 3.2114 | 84.9065 | 7.5469 | 0.063805 | 0.0056973 | 7.1948 | -2.7519 | 0.089292
B | -32.6 | 661.7 | 1753.45 | 0.95 | 660.5388 | 7.8099 | 68.18 | 0.87 | 26.9516 | 0.39008 | 63.3362 | 0.91669 | 0.095886 | 0.001792 | 6.4948 | -2.3446 | 0.018689
sB | 6.2 | 511 | 1363.98 | 0.81 | 506.5813 | 7.2184 | 58.2 | 1.3 | 23.0065 | 0.53738 | 54.0652 | 1.2628 | 0.10673 | 0.0029201 | 6.2364 | -2.2375 | 0.027361
|  | 1274.5 | 3283.4 | 1.9 | 1265.328 | 10.8441 | 88.1 | 1.9 | 34.8259 | 0.78784 | 81.8409 | 1.8514 | 0.06468 | 0.0015647 | 7.1503 | -2.7383 | 0.024191
|  | 569.7 | 1535.08 | 0.87 | 574.2171 | 7.4657 | 59.26 | 0.92 | 23.4255 | 0.39732 | 55.0499 | 0.9337 | 0.095869 | 0.0020488 | 6.3451 | -2.3448 | 0.021371
|  | 1063.7 | 2778.1 | 1.9 | 1065.5829 | 9.7605 | 80.4 | 2.4 | 31.7821 | 0.97324 | 74.688 | 2.2871 | 0.070091 | 0.0022403 | 6.9695 | -2.658 | 0.031963
D2
|  | Etab | Ch | sCh | E | sE | Sigma | sSigma | Esigma | sESigma | FWHM | sFWHM | R | sR | lnE | lnR | s(lnR)
|  | 1173.2 | 3033 | 3.7 | 1166.3449 | 10.375 | 68.3 | 4.5 | 26.999 | 1.7884 | 63.4476 | 4.2027 | 0.054399 | 0.0036357 | 7.0675 | -2.9114 | 0.066834
|  | 1332.5 | 3425.2 | 3.9 | 1321.3816 | 11.2402 | 77.7 | 5.1 | 30.7148 | 2.0269 | 72.1798 | 4.7633 | 0.054624 | 0.0036346 | 7.1948 | -2.9073 | 0.066537
|  | 661.7 | 1720.4 | 0.85 | 647.4741 | 7.7543 | 64.66 | 0.75 | 25.5601 | 0.34406 | 60.0662 | 0.80854 | 0.09277 | 0.0016715 | 6.4948 | -2.3776 | 0.018017
|  | 511 | 1351.96 | 0.65 | 501.8298 | 7.1994 | 53.2 | 0.91 | 21.03 | 0.38734 | 49.4204 | 0.91025 | 0.09848 | 0.0022992 | 6.2364 | -2.3179 | 0.023346
|  | 1274.5 | 3268.9 | 2.2 | 1259.5962 | 10.821 | 84.6 | 2.1 | 33.4424 | 0.86098 | 78.5896 | 2.0233 | 0.062393 | 0.0016934 | 7.1503 | -2.7743 | 0.027141
|  | 569.7 | 1504.85 | 0.95 | 562.2672 | 7.4222 | 57.19 | 0.97 | 22.6072 | 0.41336 | 53.1269 | 0.97141 | 0.094487 | 0.0021309 | 6.3451 | -2.3593 | 0.022552
|  | 1063.7 | 2746 | 1.7 | 1052.8938 | 9.6882 | 75.6 | 2.2 | 29.8847 | 0.89329 | 70.229 | 2.0992 | 0.066701 | 0.0020861 | 6.9695 | -2.7075 | 0.031276

## eficiencias
| A(act) |  | A | sA | B | sB
| 136937.5248 |  | 0.3935 | 0.0027 | -32.6 | 6.2
xi2 | d(mm) | centro (ch) | s(centro) (ch) | sd (ch) | s(sd) (ch) | p3 | s(p3) | I | s(I) | time | A | s(A) | eff_tot | s(eff_tot)
0.51253 | 200 | 1403.6428 | 0.69097 | 111.2004 | 2.0652 | 38.3226 | 1.0426 | 10681.975 | 351.8603 | 147 | 72.6665 | 2.3979 | 0.00053065 | 3.8752e-09
0.59418 | 250 | 1482.7336 | 0.82589 | 108.9669 | 1.6769 | 45.1127 | 0.9082 | 12322.071 | 312.2397 | 159 | 77.4973 | 1.9688 | 0.00056593 | 4.1328e-09
0.97444 | 300 | 1544.9444 | 0.55682 | 99.1411 | 0.77896 | 44.609 | 0.30368 | 11085.7721 | 115.2482 | 171 | 64.8291 | 0.68279 | 0.00047342 | 3.4572e-09
1.1107 | 350 | 1584.2312 | 0.5137 | 92.9782 | 0.79286 | 44.1211 | 0.33851 | 10282.9412 | 117.9536 | 158 | 65.0819 | 0.75595 | 0.00047527 | 3.4707e-09
1.3013 | 400 | 1614.9202 | 0.57147 | 91.8582 | 0.89462 | 43.1619 | 0.39159 | 9938.2085 | 132.2794 | 160 | 62.1138 | 0.83431 | 0.00045359 | 3.3124e-09
1.5661 | 450 | 1642.4347 | 0.53723 | 85.3776 | 0.90947 | 40.3321 | 0.39291 | 8631.4631 | 124.5972 | 173 | 49.8929 | 0.72501 | 0.00036435 | 2.6607e-09
2.3296 | 500 | 1661.199 | 0.63016 | 84.3389 | 1.1372 | 39.5459 | 0.48078 | 8360.2475 | 151.7839 | 162 | 51.6065 | 0.94144 | 0.00037686 | 2.7521e-09
1.7402 | 600 | 1692.2504 | 0.56014 | 79.4123 | 0.71273 | 34.609 | 0.27982 | 6889.1665 | 83.2197 | 167 | 41.2525 | 0.5034 | 0.00030125 | 2.1999e-09
2.3202 | 700 | 1714.9447 | 0.729 | 75.4861 | 1.2603 | 30.8504 | 0.51072 | 5837.3815 | 137.2476 | 180 | 32.4299 | 0.76426 | 0.00023682 | 1.7294e-09
1.8 | 800 | 1730.404 | 0.61502 | 72.8021 | 1.201 | 26.711 | 0.44386 | 4874.4289 | 114.1364 | 178 | 27.3844 | 0.64275 | 0.00019998 | 1.4604e-09
2.6002 | 900 | 1740.8437 | 0.73073 | 69.5172 | 1.4675 | 23.6745 | 0.4809 | 4125.3716 | 120.8544 | 172 | 23.9847 | 0.70379 | 0.00017515 | 1.2791e-09
2.2208 | 1000 | 1750.123 | 0.69397 | 67.021 | 1.3602 | 20.5068 | 0.38419 | 3445.0712 | 95.1532 | 173 | 19.9137 | 0.55102 | 0.00014542 | 1.062e-09
1.7749 | 1100 | 1756.0609 | 0.63025 | 67.1986 | 0.79415 | 18.3664 | 0.19998 | 3093.6707 | 49.7129 | 174 | 17.7797 | 0.28722 | 0.00012984 | 9.4816e-10
1.7503 | 1200 | 1760.6462 | 0.63906 | 65.5711 | 0.80876 | 16.5301 | 0.18754 | 2716.9289 | 45.5314 | 177 | 15.3499 | 0.25845 | 0.00011209 | 8.1858e-10
1.4577 | 1300 | 1764.2962 | 0.60877 | 64.7835 | 0.76853 | 14.917 | 0.16344 | 2422.3382 | 39.1173 | 175 | 13.8419 | 0.22469 | 0.00010108 | 7.3816e-10
1.6204 | 1400 | 1769.6572 | 0.66812 | 64.4372 | 0.85834 | 13.1158 | 0.16027 | 2118.472 | 38.2944 | 177 | 11.9688 | 0.21723 | 8.7403e-05 | 6.3827e-10

## coincidencias
ventana | 3.69e-06 | 2.5e-07
theta | N1 | sN1 | t1 | N2 | sN2 | t2 | Nc | sNc | tc | n1 | sn1 | n2 | sn2 | nc | snc | nacc | snacc | nreal | snreal | nreal/n90 | s(nreal/n90) |  |  | A | sA | B | sB
180 | 5363 | 73.2325 | 32 | 5150 | 71.7635 | 29 | 1038 | 32.218 | 877 | 167.5938 | 2.7428 | 177.5862 | 3.0412 | 1.1836 | 0.036739 | 0.21965 | 0.015764 | 0.96393 | 0.039978 | 0.97966 | 0.058897 |  | D1 | 0.3953 | 0.0027 | -32.6 | 6.2
150 | 5254 | 72.4845 | 30 | 5466 | 73.9324 | 31 | 1048 | 32.3728 | 880 | 175.1333 | 2.9458 | 176.3226 | 2.8955 | 1.1909 | 0.036789 | 0.22789 | 0.016343 | 0.96301 | 0.040256 | 0.97873 | 0.059063 |  | D2 | 0.3961 | 0.0015 | -24.1 | 3.4
120 | 5363 | 73.2325 | 29 | 5476 | 74 | 30 | 1039 | 32.2335 | 812 | 184.931 | 3.125 | 182.5333 | 3.0281 | 1.2796 | 0.039699 | 0.24912 | 0.017879 | 1.0304 | 0.043539 | 1.0473 | 0.063526
100 | 5210 | 72.1803 | 28 | 5470 | 73.9594 | 31 | 991 | 31.4802 | 788 | 186.0714 | 3.2133 | 176.4516 | 2.8969 | 1.2576 | 0.039952 | 0.2423 | 0.017402 | 1.0153 | 0.043577 | 1.0319 | 0.063075
90 | 5277 | 72.643 | 29 | 5262 | 72.5396 | 29 | 987 | 31.4166 | 804 | 181.9655 | 3.0912 | 181.4483 | 3.0853 | 1.2276 | 0.039078 | 0.24367 | 0.017517 | 0.98394 | 0.042824 | 1 | 0.061551 |  | centroide 1 | sd 1 | centroide 2 | sd2 | E1 | sE1 | E2 | sE2
80 | 5164 | 71.861 | 28 | 5241 | 72.3948 | 29 | 991 | 31.4802 | 793 | 184.4286 | 3.1941 | 180.7241 | 3.077 | 1.2497 | 0.0397 | 0.24598 | 0.017704 | 1.0037 | 0.043469 | 1.0201 | 0.062632 | D1 | 3070 | 78.4 | 3448.8 | 91.4 | 1180.971 | 30.9915 | 1330.7106
60 | 8167 | 90.3715 | 44 | 10128 | 100.638 | 57 | 1070 | 32.7109 | 838 | 185.6136 | 2.3878 | 177.6842 | 1.9817 | 1.2768 | 0.039037 | 0.2434 | 0.017003 | 1.0335 | 0.042579 | 1.0503 | 0.062947 | D2 | 3033 | 68.3 | 3425.2 | 77.7 | 1177.2713 | 27.0536 | 1332.6217
50 | 9227 | 96.0573 | 52 | 6213 | 78.8226 | 35 | 989 | 31.4484 | 771 | 177.4423 | 2.0935 | 177.5143 | 2.6862 | 1.2827 | 0.040792 | 0.23246 | 0.016369 | 1.0503 | 0.043954 | 1.0674 | 0.06445
|  | Relativas |  |  | Relativas |  |  | Relativas |  |  | Relativas |  | Relativas |  | Relativas |  | Relativas |  | Relativas |  | Relativas
|  | 1.3655 |  |  | 1.3935 |  |  | 3.1039 |  |  | 1.6366 |  | 1.7125 |  | 3.104 |  | 7.1772 |  | 4.1474 |  | 6.0119
|  | 1.3796 |  |  | 1.3526 |  |  | 3.089 |  |  | 1.682 |  | 1.6421 |  | 3.0892 |  | 7.1713 |  | 4.1802 |  | 6.0346
|  | 1.3655 |  |  | 1.3514 |  |  | 3.1024 |  |  | 1.6898 |  | 1.6589 |  | 3.1026 |  | 7.177 |  | 4.2253 |  | 6.066
|  | 1.3854 |  |  | 1.3521 |  |  | 3.1766 |  |  | 1.7269 |  | 1.6417 |  | 3.1768 |  | 7.1819 |  | 4.292 |  | 6.1126
|  | 1.3766 |  |  | 1.3786 |  |  | 3.183 |  |  | 1.6988 |  | 1.7004 |  | 3.1832 |  | 7.1888 |  | 4.3523 |  | 6.1551
|  | 1.3916 |  |  | 1.3813 |  |  | 3.1766 |  |  | 1.7319 |  | 1.7026 |  | 3.1768 |  | 7.1972 |  | 4.3308 |  | 6.1399
|  | 1.1065 |  |  | 0.99366 |  |  | 3.0571 |  |  | 1.2864 |  | 1.1153 |  | 3.0573 |  | 6.9857 |  | 4.1201 |  | 5.9931
|  | 1.041 |  |  | 1.2687 |  |  | 3.1798 |  |  | 1.1798 |  | 1.5132 |  | 3.18 |  | 7.0415 |  | 4.1849 |  | 6.0379

## estadistica
| xi2red | N | m | v | xi2
60Co | 1.2981 | 512 | 9 | 503 | 652.9443 | 6.9278e-06
| 2.4156 | 512 | 9 | 503 | 1215.0468 | 9.1052e-61
137Cs | 11.312 | 512 | 6 | 506 | 5723.872 | 0
| 3.7083 | 512 | 6 | 506 | 1876.3998 | 2.4454e-156
22Na1 | 5.1007 | 512 | 6 | 506 | 2580.9542 | 1.7603e-274
| 1.9573 | 512 | 6 | 506 | 990.3938 | 1.045e-33
22Na2 | 2.623 | 512 | 6 | 506 | 1327.238 | 6.5102e-75
| 1.3869 | 512 | 6 | 506 | 701.7714 | 1.6712e-08
207Bi1 | 1.1047 | 512 | 6 | 506 | 558.9782 | 0.051411
| 1.4271 | 512 | 6 | 506 | 722.1126 | 8.0309e-10
207Bi2 | 1.3852 | 512 | 6 | 506 | 700.9112 | 1.8917e-08
| 1.0344 | 512 | 6 | 506 | 523.4064 | 0.28709
152Eu | 4.0585 | 512 | 24 | 488 | 1980.548 | 1.8168e-178
| 2.4156 | 512 | 24 | 488 | 1178.8128 | 5.0584e-59
Calibracion | 0.0428 | 7 | 2 | 5 | 0.214 | 0.99896 | 0.0010442
| 0.0149 | 7 | 2 | 5 | 0.0745 | 0.99992 | 7.8469e-05
Resolucion | 1.997 | 7 | 2 | 5 | 9.985 | 0.075661
| 3.7673 | 7 | 2 | 5 | 18.8365 | 0.0020617
CorrAngAjuste | 0.0312 | 6 | 3 | 3 | 0.0936 | 0.99259 | 0.0074058
CorrAngTeor | 5.3244 | 6 | 3 | 3 | 15.9732 | 0.0011484